

**REPUBLIKA E SHQIPERISË**

**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR SHËRBIME[[1]](#footnote-2)**

OBJEKTI: **Mirëmbajtje e Aparaturave Mjekësore në QSU “Nënë Tereza” për një periudhë 4 vjeçare (48 muaj);**

FOND LIMIT: Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër: **811’561’048.13 (tetëqind e njëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e dyzet e tetë presje trembëdhjetë) Lek pa TVSH** ku fondi limit nënkupton vlerën e pritshme të kontratave që muand të lidhen përgjatë gjithë marrëveshjes kuadër, për periudhën 48 muaj, referuar pikës **7.3** të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

**Shumatorja e Çmimit për njësi është: 555,863.73 (pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre presje shtatëdhjetë e tre) Lek pa TVSH,** ku shumatorja e çmimit për njësi shërben për ofertimin e operatorëve si dhe për të vlerësuar ofertën duke u bazuar në shumatoren e çmimit për njësi sipas përcaktimit të pikës **5. dhe pikës 7.3** të Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018 të APP “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar.

REFERENCA: **REF-49032-02-04-2020**

**I . NJOFTIMI I KONTRATËS**

**Seksioni 1.Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”

Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane

Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644

E-mail [briken.lala@qsut.gov.al](mailto:briken.lala@qsut.gov.al)

Faqja e Internetit [www.qsut.gov.al](http://www.qsut.gov.al)

**1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

|  |  |
| --- | --- |
| Institucion qëndror | Institucion i pavarur |
| **** | **** |
| Njësi e qeverisjes vendore | Tjetër |
| **** | **✗** |

**1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

**Seksioni 2 Objekti i kontratës**

**2.1Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49032-02-04-2020**

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konkurs Projektimi** | | | | **Shërbime Konsulence** | | **Shërbime të tjera** | |
| **** | | | | **** | | **✗** | |
|  |  |  |  | |  | |

**2.3Kontratë në bazë tëMarrëveshjes Kuadër**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **✗** | Jo | **** |

**2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër**

**Me një Operator Ekonomik ✗**

**Me disa operatorë ekonomikë **

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuaraPo ✗ Jo **

**Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër**

|  |
| --- |
| Është zgjedhur kjo procedure, në zbatim të nenit 35/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), në nenin 43 (Qëllimi) dhe të pikës 1/a) të Nenit 47 (Llojet e marrëveshjes kuadër) të VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Rregullat e Prokurimit Publik” (i ndryshuar), per arsye te mbulimit me sherbimin e kerkuar gjate gjithe kohes nisur nga vete specifika qe ka AK (Qender Shendetesore Terciare e vetme ne RSH), ofrimi i këtij shërbimi nga disa operatore ekonomik nuk është i favorshëm pasi i krijon vështirësi autoritetit kontraktor për mbulimin me shërbim në kohën e duhur. Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër të tilla si specifikimet teknike/artikujt, etj. Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE (pra rrjedhimisht ku jo të gjitha kushtet do të ishin të përcaktuara) do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm dhe për vetë AK, gjë që do te shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimit (ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes) duke patur parasysh që nevoja për mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore është 24/7 gjatë gjithë vitit. Kjo nisur nga nevoja për trajtim të vazhdueshëm dhe sa më parë në kohë të pacientëve të AK. Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për ofrimin e shërbimit në kohë dhe në mënyrë të pandërprere. Gjithashtu siguria për kontratat që parashikohet të lidhen i jep mundësi OE të ulë kostot e ofertës. Marreveshja kuadër me disa OE per secilin lot ku jo të gjitha kushtet janë të percaktuara nuk konsiderohet kontratë. Kjo do të thotë që AK nuk kanë mekanizma detyruese për OE të shpallur të suksesshem për pjesemarjen e tyre në minikonkurse dhe rrjedhimisht në lidhjen e kontratave pas zhvillimit te tyre. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellin dështime në ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes për AK ne kohën e duhur, duke patur impakt direkt tek pacienti dhe më gjërë. Me qëllim garantimin e mirëmbajtjes në afatet kohore të përcaktuara, MK me një OE të vetëm fitues do të garantonte sigurinë e mbulimit të shërbimit sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK, pra nga ana teknike dhe organizative është e nevojshme kryerja e shërbimit vetëm nga një operator ekonomik. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:**

**1 Operator Ekonomik (*Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.6** | Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike | **Nuk do të ketë rihapje të konkursit.**  **Kontratat do të lidhen sipas kerkesave te AK, me operatorin ekonomik me te suksesshëm, i cili do te ofroje cmimin me te ulët*(shumatoren e çmimit për njësi më të ulët)* të kërkuar.** |

**2.7 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:** Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë;

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit i Marrëveshjes Kuadër/Vlera e pritshme e kontratës: **811’561’048,13** (tetëqind e njëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e dyzet e tetë presje trembëdhjetë) **Lek pa TVSH,** dhe **973’873’257.76** (nëntëqind e shtatëdhjetë e tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind e pesëdhjetë e shtatë presje shtatëdhjetë e gjashtë)Lekë me TVSH;
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **Shumatorja e Çmimit për njësi është: 555,863.73**(pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre presje shtatëdhjetë e tre) **Lek pa TVSH**, dhe **667,036.47** (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e tridhjetë e gjashtë presje dyzet e shtatë)**Lek me TVSH.**
3. Burimi i Financimit: **Buxheti i shtetit;**
4. Objekti i kontratës**/**marrëveshjes kuadër:**Mirëmbajtje e Aparaturave Mjekësore në QSU “Nënë Tereza” për një periudhë 4 vjeçare (48 muaj);**

**2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**    
Kohëzgjatja në **muaj  ose ditë **

ose

duke filluar nga **//** me përfundim në **//**

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: **48 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër;**

|  |
| --- |
| **Kohëzgjatja në muaj: 48***ose* **ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër***(jo më shumë se (4) vjet***)** |
| *Ose* **duke filluar nga** // **(dd/mm/vvvv)**  **Përfunduar më** // **(dd/mm/vvvv)** |

**2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:**

Pranë Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza” Tirane, me adresë: Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë, Shqipëri.

**2.11 Ndarja në Lote:**  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

*Nëse po,*

**2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve**

(Objekti dhe fondi limit i loteve)1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_etj.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

**2.13 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme *(nëse ka)*:****

Ose: nga**** në****

**2.14 Do të pranohen variantet:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

**2.14.1Do të pranohet nenkontraktimi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

**Nese do te lejohet nenkontraktimi,** te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**Shenime te tjera**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**Seksioni 3Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8**

**3.2 Sigurimi i Ofertës[[2]](#footnote-3): 2 % e Fondit Limit (** i zbatueshëm në rastin eprocedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor**)** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, **sipas Shtojcës 3**. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është **19’477’465,1552** (Nëntëmbëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë presje njëmijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) **Lekë**.

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_\_ Lekë

**Seksioni 4Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:**E hapur (Mbi Kufirin e Lartë Monetar) – Prokurim Elektronik (MK me një OE me të gjitha kushtet e përcaktuara, me afat 48 muaj nga nënshkrimi i MK).

Procedurë prokurimi e rishpallur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anulluar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**    
A) **çmimi më i ulët✗**

***Shënim:****Marrëveshja Kuadër do të lidhet sipas çmimit më të ulët të shumatores së çmimit për njësi (shumatores së çmimit për njësi të të gjithë artikujve) të OE fitues. Shumatorja e çmimit për njësi nuk duhet të kalojë shumatoren e çmimit për njësi të përcaktuar në këto Dokumente Tenderit.* ***Vlera totale e pritshme nuk duhet të kalojë vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër. Në rast të kundërt oferta refuzohet.***

*Ose*

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme **

lidhur me rëndësinë: Çmimi ** pikë**

etj.** pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

**4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**    
Data: **25/03/2020***(dd/mm/vvvv)***Ora:10**:**00**

Vendi:[**www.app.gov.al**](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,** [**www.app.gov.al**](http://www.app.gov.al)

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**    
Data: **25/03/2020***(dd/mm/vvvv)***Ora: 10**:**00**

Vendi:[**www.app.gov.al**](http://www.app.gov.al)

**Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150***(njëqind e pesëdhjetë) ditë*

**4.6** **Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**  

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Shqip | **✗** | Anglisht | **✗** |
| Tjetër | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

**Seksioni 5Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **✗** |

*Nëse Po*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monedha | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Çmimi | **\_\_\_\_\_\_\_** |

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **06/02/2020**

**Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”

Adresa Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane

Tel/Fax Tel. +355 42 362 627 Fax. +355 42 363 644

E-mail [briken.lala@qsut.gov.al](mailto:briken.lala@qsut.gov.al)

Faqja e Internetit [www.qsut.gov.al](http://www.qsut.gov.al)

**2. Lloji i procedurës se prokurimit:** E hapur (Mbi Kufirin e Lartë Monetar) – Prokurim Elektronik, Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik **-** me të gjitha kushtet e përcaktuara.

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** Mirëmbajtje e Aparaturave Mjekësore në QSU “Nënë Tereza” për një periudhë 4 vjeçare (48 muaj);

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49032-02-04-2020**

**5. Fondi limit** i MK/Vlera e pritshme: **811’561’048,13** (tetëqind e njëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e dyzet e tetë presje trembëdhjetë) **Lek pa TVSH;**

**Shumatorja e Çmimit për njësi është: 555,863.73**(pesëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre presje shtatëdhjetë e tre) **Lek pa TVSH;**

**6**. **Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin**: 4 Vjet (48 Muaj)

**7**- **Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** Data: **25/03/2020***(dd/mm/vvvv)***Ora: 10**:**00**

Vendi: [**www.app.gov.al**](http://www.app.gov.al)

**8**- **Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** Data: **25/03/2020***(dd/mm/vvvv)***Ora: 10**:**00**

Vendi: [**www.app.gov.al**](http://www.app.gov.al)

**II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË**

**Seksioni 1. Hartimi i ofertës**

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertesduhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.

1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 7.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës„, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.7Fshehtësia e procesit sipas nenit25 të LPP-së.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për kryerjen e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_shërbimeve; Nr e Njoftimit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) orës \_\_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.**

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike,ofertuesi mund te modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.**

**Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike**

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës Ekonomike, çmimet totale të ofertës të të gjitha Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.

2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

a) garanci bankare

b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 **Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, *të paktën 5 ditë nga përpara* përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

**2.8** Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

**Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave**

**3.1 Kriteret e përzgjedhjes**

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriterdhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

Po= Pk1+Pk2+Pk3+.....

Ku:

Po - jane pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim**

Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në përqindje.

**3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra**

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

**3.3 Ofertat anomalisht të ulëta**

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VIItë RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

ZM – Zbritja e Mundshme

**MO = O1 + O2 + O3 + … On / n**

**ZM = 85 % Mo**

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

**Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës**

**4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në **Shtojcën 14.** Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

**4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas **Shtojcës 20 të DT**, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

1. garanci bankare,
2. garanci sigurimi,

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

**4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim**: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

**III. SHTOJCAT**

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit

Shtojca 7: Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve te pergjithshme

Shtojca 7/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 8: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 9: Specifikimet teknike

Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit

Shtojca 12: Termat e Referencës

Shtojca 13. Formulari për Njoftimin e Skualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15:Formulari i Njoftimit te operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i Njoftimittë Kontratës së Nënshkruar

Shtojca 19: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i Njoftimit të Anullimit

**Shtojca 1**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik*]

**FORMULARI I OFERTËSEKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

\* \* \*

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [*monedha dhe vlera e ofertës*]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [*monedha dhe vlera e ofertës*]; me TVSH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Nr** | **Përshkrimi i Shërbimeve** | **Sasia** | **Çmimi Njësi** | **Çmimi Total** | **Afati** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Çmimi Neto )** | | | | |  |
| **TVSH (%)** | | | | |  |
| **Çmimi Total** | | | | |  |

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Shënim:

Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)

**Shtojca 1/1**

[*Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklarim dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_që:

(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës,është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
6. paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
7. është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
8. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
   1. Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër; ****
   2. Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). ****
9. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
10. çmimet ;
11. metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
12. qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
13. paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
14. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
15. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

**Shtojca 2**

[*Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit*]

**FTESA PËR OFERTË**

(*shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor*)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT)*.

Vendi i kryerjes së shërbimit

*(jepni një përshkrim të shkurtër)*

Kohëzgjatja e shërbimit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

………………………………………………………………………………………………………[*Jep adresën e saktë*]

Përpara

……………………………………………………………………………………………………

[*Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare*]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim \_\_ Elektronik ( email, fax etj.) \_\_\_\_\_

**Shtojca 3**

[*Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[ *Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor*]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

[Data \_\_\_\_\_\_\_]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[ objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]/ Nr.Referencës në faqen e APP-se*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të siguruar*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit*] me një vlerë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

* Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
* Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kerkon një gjë të tillë;
* Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [*njoftimin e kontratës ose ftesën për tender*].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

**Shtojca 4**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti*]

**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial | Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale | Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial | Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i k**ë**tyre t**ë** drejtave ka dh**ë**n**ë** vet**ë** p**ë**lqimin p**ë**r dh**ë**nien e informacionit p**ë**rkat**ë**s dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

**Shtojca 5**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,me cilësinë e \_\_\_\_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_deklaroj se:

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula

**Shtojca 6**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË**

**Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat,Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vula**

**Shtojca 7**

**[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]**

**DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_me fond limit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_me cilesinë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

* + - * Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
* Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
* Personi/at në cilësinë e ***anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik,***si më poshtë:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP[[3]](#footnote-4).

* Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
* Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi

aktiv).

* Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Shtojca 7/1**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në proçedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_me fond limit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_me cilësinë e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.

Operatori ekonomik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.

* Operatori ekonomik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 8**

[ *Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor*]

**1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 7.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

**a.**Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

**b.** Prokura e posaçme.

**2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

***a.*** *Formulari i Ofertës, sipas* ***Shtojces 1****;*

***b.*** *Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur, sipas* ***Shtojcës 1/1***

***c.*** *Sigurimi i ofertes, sipas* ***Shtojcës 3(2 % e fondit limit);***

***ç.*** *Formulari i Informacionit Konfidencial, sipas* ***Shtojcës 4:***

***d.****Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas* ***Shtojcës 5;***

***dh****.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit,sipas* ***Shtojcës 6;***

***e****.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas* ***Shtojces 7/1;***

*ë.Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

*(****Shënim****: Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveçrastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vërtetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë)*

**3.KANDIDATI/OFERTUESI DUHET TË DORËZOJË:**

**3.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

**a)** Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë Certifikaten **ISO 9001:2015** mbi *“Sistemet e menaxhimit të cilësisë”* ose **EN ISO 13485:2016** mbi *“Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”*, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**3.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve te fundit **(2016, 2017, 2018)** të operatorit ekonomik pjesmarrës, të paraqitura në autoritetet përkatesë dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
2. Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit **(2016, 2017 dhe 2018)** ku vlera mesatare e tyre te jete **sa 40% i vleres limit\***te kontrates qe prokurohet.

***Shënim\*:*** *Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme te kontratave, konkretisht mbi Vlerën e pritshme të kontratave të përcaktuar në pikën* ***2.8 / Seksioni 2 i DST****.*

**3.3 Kapaciteti teknik:**

**a)** Deshmi nga operatori ekonomik per furnizime të ngjashme në një vlerë sa **30%** **i vleres limit\*** të kontratës që prokurohetdhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit.

* Si dëshmi për përvojën e mëparshme me nje ent publik, kërkohet kontrata/kontratat perkatese te shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses te saj/te tyre.
* Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen qarte datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

***Shënim\*:*** *Për efekt të përllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 30% do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të kontratave, konkretisht mbi Vlerën e pritshme të kontratave të përcaktuara në pikën* ***2.8 / Seksioni 2 i DST****.*

**b)** Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen **Janar 2018 – Dhjetor 2019** e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete **jo me pak se 30 (tridhjete) punonjës** ku **jo më pak se 30% e tyre te jete staf teknik (inxhinierë) per pajisjet mjekesore.**

**c)** Te vertetoje qe ka te pakten **10 Inxhinierë në stafin e vet te trajnuar për pajisjet mjekesore** të cilët do te kryejnë sherbimin e mirembajtjes dhe furnizim vendosjes, te vertetuar nepermjet: diplomes, çertificates se trajnimit, CV-se, kontrates indiviuale te punes.

**ç)** Nga ofertuesi kërkohet **Autorizimi nga prodhuesi / MAH / ose distributori i autorizuar *(ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin)***per mirembajtjen cilesore, te sigurte dhe pjese origjinale te pajisjeve mjekesore objekt ne kete procedure prokurimi. **Autorizimi të jetë i vlefshem per gjithe periudhen e kontrates (4 vjet).** Autorizimi duhet te jete original i perkthyer dhe/ose fotokopje e noterizuar.

**d)** OE duhet të paraqesë Autodeklarate që merr përsipër zevendesimin e pjesëve te këmbimit dhe konsumit dhe se:

* Pjesët do të jenë të reja, të papërdorura dhe kompatibël me pajisjen.
* Pjesët do të jenë origjinale, ose nga prodhues të tjerë të certifikuar.
* Pjesët do të jenë të certifikuara CE sipas standardeve dhe direktivave të aprovuara në tregun Europian.
* Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i doëzohet përfaqësuesit të AK.
* Pjesët do të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci nga moment i vendosjes ku të përfshihen të gjitha difektet e mundshme të tyre.

*(***Sqarim:** *Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontratë. I kontraktuari detyrohet të zëvendësojë pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse difekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjecar të garancisë së pjesës së këmbimit)*

* Pajisja do të jetë në gjëndje të plotë pune pas instalimeve te pjesëve të këmbimit ose aksesorëve.

Ne autodeklarate, ofertuesi duhet te vendose dhe emrin e **personit te kontaktit**(*më shumë se një person kontakti*) për raportimin e defekteve dhe kontakte të tjera (***telefon dhe email****)*.

**dh)** OE duhet të paraqesë Autodeklarateku të deklarojë se disponon si mjet të nevojshëm pune, një sistem (elektronik / software / aplikacion etj.,) të menaxhimit të pajisjeve mjekësore dhe mirëmbajtjes së tyre, të paktën me funksionalitetet:

* + - *Të bëjë regjistrimin e të gjitha pajisjeve mjekësoresipas modelit të rregjistrimit miratuar nga MSHMS (Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale) ;*
    - *Të menaxhojë, parashikojë e optimizojë planifikimin e mirëmbajtjes dhe inspektimit të pajisjeve mjekësore;*
    - *Të dokumentojë e arkivojë cdo ndërhyrje mirëmbajtjeje preventive, korrigjuese apo inspektuese të pajsijeve mjekësore;*
    - *Të administrojë e parashikojë nevojat dhe porositë për pjesë këmbimi apo aksesorë të nevojshëm për mirëmbajtjen preventive dhe korrigjuese;*
    - *Të mundësojë krijimin e raporteve me tregues kyç për Autoritetin Kontratktues në lidhje me mbarëvajtjen/ecurinë e pajisjeve mjekësore;*
    - *Të bëjë përllogaritje kostosh dhe raportime të tyre sipas nevojave të Autoritetit Kontraktues;*
    - *Të raportojë situatën në kohë reale dhe garantojë akses Autoritetit Kontraktues mbi gjendjen e pajisjeve, përdorimin, kostot, etj;*
    - *Të pasqyrojë dhe ndihmojë në planifikimin dhe rialokimin e pajsijeve mjekësore në shërbime të tjera etj.;*

***\*Shenim: Databaza me gjithë të dhënat e aktiviteteve të sipërpërmendura, e përditësuar, i vihet në dispozicion, në mënyrë periodike Autoritetit Kontraktor.***

**e)** OE duhet të paraqesë Autodeklarate ku garanton se në rast të shpalljes fitues,do të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes*(full risk)*, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëme/gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund te jene:printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice larës filmash etj, dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.

**Shënim:** KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

**Dokumentacioni i paraqitur në këtë procedurë nga operatorë ekonomik të huaj, duhet të jetë me vulë Apostile (Sipas Konventëssë Hagës);**

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

### Shtojca 9

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nr Inventari** | **Emri Pajisjes** | **Lloji Pajisjes** | **Prodhuesi** | **Modeli** | **Nr Serisë** | **Vendodhja Godinë** | **Shërbimi** |
| 1 | 11729 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0308 | 15 - Spitali Neurokirurgjisë | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjisë(salle, Reanimacion |
| 2 | 11796 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0309 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 3 | 19735 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | USCA-0161 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme |
| 4 | 19815 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0310 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 5 | 19947 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASCF-0026 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 6 | 19948 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASCF-0027 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 7 | 11640 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12/27519 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive |
| 8 | 30948 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12/28972 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 9 | 19837 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 1205440 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL |
| 10 | 19838 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12-05439 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL |
| 11 | 19839 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNEose ekuivalent | 1205441 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL |
| 12 | 19840 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 18-05487 | 1 - Spitali Francez | 1 - 3 - Sherbimi i Okulistikes |
| 13 | 12267 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | Saturn EVO ose ekuivalent | 1.01E+08 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 14 | 31289 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | SATURN EVO ose ekuivalent | 12-06572 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 15 | 21107 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | Saturn EVO ose ekuivalent | 10117162 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 22 - 82 - Shërbimi I Urgjencës Kirurgjikale |
| 16 | 21690 | NJESI QENDRORE EMG+PE | EMG | MIKROMED | MATRIX 1009 ose ekuivalent | MX3-0016/02-08 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike |
| 17 | 20192 | VIDEO EEG | EEG | VIASYS HEALTHCARE | NIKOLET ONE ose ekuivalent |  | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - Spitali Neurologjise Pavion |
| 18 | 31235 | Aparat Grafie C-Arm | Grafi | GMM | MCA PRIME ose ekuivalent | 65-12-04-08 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 19 | 20691 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 20 | 20698 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 21 | 20670 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 22 | 20666 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso CS15SL/G650RAD/O4000DR ose ekuivalent | 27512 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 23 | 20686 | Sistem Fluoroskopie Dixhital | Fluoroskopi | GMM | OPERA T90 CEX ose ekuivalent | 27335 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 24 | 21489 | Grafi Portative Portative | Grafi | Philips | Practix 300 ose ekuivalent | 254 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme |
| 25 | 19763 | Grafi Portative | Grafi Portative | Philips | Practix 300 ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion) |
| 26 | 19958 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 12 - Spitali Infektiv | Kabineti Grafi-Skopi |
| 27 | 20219 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë |
| 28 | 20836 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik |
| 29 | 31434 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 9 - Sherbimi i Kardiokirurgjise I |
| 30 | 31995 | Grafi | Grafi/Skopi | Toshiba | Pleassart VIVO DREX-PV 50 ose ekuivalent | E2C1762060 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 31 | 21660 | Eko Doppler | EKO | Toshiba | Power vision 6000 ose ekuivalent | A1562817 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 32 | 31986 | Eko | EKO | Toshiba | XARIO 200 ose ekuivalent | W5D1762940 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 33 | 19853 | Mamograf | Mamograf | IMS GIOTTO | 6,902 ose ekuivalent | 44397 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik |
| 34 | 11635 | C-ARM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 118 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive |
| 35 | 11676 | C-ARM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 121 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise |
| 36 | 19942 | C-Arm portativ SISTEM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 120 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 37 | 21449 | Radioskopi Portative (C-Arm) | C-Arm | SIEMENS | ARCADIS ORBIC, 10143407 ose ekuivalent | 22354 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 38 | 19435(31379)Elektrobisturi Autocon 11 400 20535220 + Video kamer + Calcusplit,pedale, kompresor pneumatiku 27630020 + Monitori me Nr.I 18374+Burimi i Drites Xenon Nova 300, 20134020 + Trikam 20221030 me Nr.I 19438 | Sistem Endoskopie | Endoskop | STORZ | 19435(31379)Elektrobisturi Autocon 11 400 20535220 + Video kamer + Calcusplit,pedale, kompresor pneumatiku 27630020 + Monitori me Nr.I 18374+Burimi i Drites Xenon Nova 300, 20134020 + Trikam 20221030 me Nr.I 19438 ose ekuivalent |  | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise |
| 39 | 11757+11669 | Sistem Endoskopie | Aspirator Uromat dhe Calcuson | STORZ | 27330520+27610020 ose ekuivalent |  | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise |
| 40 | 19576 | Fibro-Bronkoskop me burim drite | Fibro-Bronkoskopi | CARL STORZ | 20,045,020 ose ekuivalent | WX2882 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 41 | 19234 | Video Kolonoskop | Endoskop | KARL STORZ | XENON 20132620 ose ekuivalent | UX1843 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv |
| 42 | 19265 | Sistem Endoskopie (Burim Drite) | Endoskopi | KARL STORZ | XENON 100/20136220 ose ekuivalent | NX1722 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 43 | 31218 | Sistem Laparoskopi (Burim Drite) | Laparoskopi | KARL STORZ | XENON NOVA 300/20134020 ose ekuivalent | PX 0679630 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 44 | 21465 | Endoskop | Endoskop | AESCULAP | PV 890 ose ekuivalent | 1216 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 45 | 19420 | Endoskop Portativ | Endoskop | PENTAX | FI-168S ose ekuivalent | G110843 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 46 | 30900 | Fibroskopi | Fibroskopi | OLYMPUS | CV-100 ose ekuivalent | 11515 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive |
| 47 | 11953 | Sistem Laparoskopie( Burim Drite) | Burim Drite | OLYMPUS | CLV-180 ose ekuivalent | 7110397 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive |
| 48 | 21916 | Sistem Endoskopie | Endoskop | FUJINON | NDS ose ekuivalent | 12207287 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise |
| 49 | 21402 | EKO Kardiake | EKO | SONOSITE | M-TURBO ose ekuivalent | WR 1290 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës |
| 50 | 21264 | Sistem Endoskopie | Sistemi Endoskopi(Burim drite) | FujiFilm | EPX2500 ose ekuivalent | 4V56A352 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise |
| 51 | 19235 | APARAT SKANIMI HEPATIK | FIBROSCAN | ECHOSENS | FIBROSCAN 502 ose ekuivalent | FO 1372 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv |
| 52 | 19912 | APARAT RONGENI PORTATIV | APARAT RONGENI | Shimadzu | MUX-10 ose ekuivalent | 0462P81610 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 53 | 20931 | Respirator | Respirator | Acoma (Nakamura) | ART-1000 ose ekuivalent | 1059 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 54 | 20995 | Respirator | RESPIRATOR | Acoma (Nakamura) | ICV-60 ose ekuivalent | 325 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 55 | 19349 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL-0350 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 56 | 19270 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL-0353 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 57 | 19272 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ABSL-0351 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 58 | 21682 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL -0352 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 59 | 19777 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0076 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) |
| 60 | 19760 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0085 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 61 | 21157 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0072 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 62 | 21158 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0078 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 63 | 21371 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0077 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 64 | 21189 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0074 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 65 | 19794 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) |
| 66 | 19788 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07ARRD-0035 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) |
| 67 | 30991 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) |
| 68 | 19949 | Ventilator | VENTILATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCE-0131 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 69 | 20965 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | eE360e ose ekuivalent | M11360117608 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik |
| 70 | 20986 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | eE360e ose ekuivalent | N11360117607 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik |
| 71 | 19762 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360 ose ekuivalent | 6.36E+09 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 72 | 19774 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360 ose ekuivalent | 6.36E+09 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 73 | 21267 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360t-sy-in ose ekuivalent | G142090005 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik |
| 74 | 19203 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04125 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 75 | 19204 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04215 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 76 | 19299 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT004218 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 77 | 19509 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04151 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 78 | 19929 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04202 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 79 | 19986 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04202 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv |
| 80 | 19211 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02053 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 81 | 19212 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 01916 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 82 | 19214 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02016 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 83 | 19215 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02052 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 84 | 19217 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02029 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 85 | 19218 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02040 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 86 | 21173 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT01970 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 87 | 21193 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02034 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 88 | 19431 | Aspirator | Aspirator | INTEGRA LifeSciences Corporation | Dissectron ose ekuivalent | FCL1000103 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 89 | 11530 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514494 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 90 | 11532 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514486 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 91 | 19332 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514484 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 92 | 19333 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514495 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 93 | 19348 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514505 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 94 | 19383 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514496 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 95 | 19388 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514492 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 96 | 19393 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514500 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 97 | 19558 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514497 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Pediatrike |
| 98 | 19560 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103Bose ekuivalent | 514508 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 99 | 19577 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514509 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 100 | 19636 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514493 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 101 | 19637 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514468 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 102 | 19660 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | BSM-4101K ose ekuivalent | 514499 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 103 | 19674 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514510 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 104 | 19792 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514487 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 105 | 19983 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514500 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 106 | 20917 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514507 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) |
| 107 | 20918 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514489 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) |
| 108 | 20923 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514498 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) |
| 109 | 20924 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514504 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 110 | 20943 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514491 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) |
| 111 | 31061 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 5144503 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 112 | 31065 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 511490 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 113 | 31071 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 5144505 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 114 | 31196 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514506 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 115 | 31197 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514501 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 116 | 31198 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514511 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 117 | 21981 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLINE TEC7721K ose ekuivalent | 80548 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA |
| 118 | 20958 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE TEL-7521K ose ekuivalent | 2930 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme(Reanimacion) |
| 119 | 31057 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | TEC-SS21K ose ekuivalent | 87092 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 120 | 19723 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | TEC-7721K ose ekuivalent | 80551 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme |
| 121 | 31292 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC TEC 5521K ose ekuivalent | 11467 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 122 | 11513 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-7721K ose ekuivalent | 80547 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 123 | 19747 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEART START XL ose ekuivalent | US00448591 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 124 | 20096 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEARTSTART MRX ose ekuivalent | US 00559537 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës |
| 125 | 21471 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEARTSTART MRX ose ekuivalent | US 00559332 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës |
| 126 | 20936 | Inkubator A | Inkubator | Nakamura | H-1000 ose ekuivalent | 1522 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) |
| 127 | 20952 | Inkubator A | Inkubator | Nakamura | H-1000 ose ekuivalent | 1523 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) |
| 128 | 20946 | Inkubator B | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-88 ose ekuivalent |  | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) |
| 129 | 19394 | Inkubator Kirurgjikal | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-850 ose ekuivalent | 10605 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) |
| 130 | 20963 | Inkubator Kirurgjikal | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-88 ose ekuivalent | 1163377 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) |
| 131 | 21037 | Ekokardiograf | EKO | GE | VIVID S5 ose ekuivalent | 1428VS5 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA |
| 132 | 21970 | Ekokardiograf | EKO | GE | VIVID E9 ose ekuivalent | GA314938-02 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA |
| 133 | 20979 | Inkubator | Inkubator | GE | GIRAFFE INCUBATOR ose ekuivalent | HDHR52731 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 134 | 19262 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | GE | AESPIRE VIEW ose ekuivalent | APHR00580 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 135 | 20090 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5/7100 ose ekuivalent | AMVE00353 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik |
| 136 | 20768 | ECHO | EKO | ESAOTE | MEGAS GP 7251 ose ekuivalent | 1089 | 24 - Qendra e Konsultave | Kabineti i citologjise |
| 137 | 30930 | ECHO KARDIAKE | EKO | ESAOTE | 7340 ose ekuivalent | 4314 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (salle, Reanimacion) |
| 138 | 19940 | ECHO | EKO | PHILIPS | HD7 ose ekuivalent | CI 54110197 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise |
| 139 | 19843 | ECHO | EKO | PHILIPS | HDI 5000 SONO CT ose ekuivalent | 02BHW | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 12 - Kardiologji I |
| 140 | 19844 | ECHO | EKO | PHILIPS | SONOS 4000 ose ekuivalent | A46001149 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Sherbimi i Imazherise , Semundjet e brendshme |
| 141 | 20215 | ECHO DOPPLER | EKO | PHILIPS | HD7 ose ekuivalent | S C 150080050 | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë |
| 142 | 30988 | ECHO KARDIAKE | EKO | PHILIPS | EnVisor C HD ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 143 | 20915 | ECHO DOPPLER PORTATIVE | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE R3 SAR3-EXP-1P-00 ose ekuivalent | SOH9M3HCA0000IT | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike |
| 144 | 19418 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 ose ekuivalent | B02508300004556 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 145 | 19946 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 ose ekuivalent | B02508300004555 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 146 | 19297 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | Sonoace X8 ose ekuivalent | B02508300004554 | 24 - Qendra e Konsultave | 24 - 1 - Qendra e Konsultave |
| 147 | 19209 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 SAXC3H/WR ose ekuivalent | SOMLM3HCA0000IT | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik |
| 148 | 19932 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8SAX8EX-EXP-CW-20 ose ekuivalent | SOMLM3HCA00002B | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv |
| 149 | 21885 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE 9900 ose ekuivalent | A 69503300000452 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise |
| 150 | 21879 | ECHO KARDIAKE | EKO | SIEMENS | ACUSON SC 2000 ose ekuivalent | 400935 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 11 - Sherbimi i Kardiokirurgjise II |
| 151 | 20228 | ECHO E PERGJITHSHME ( 3+1 SONDE) | EKO | SIEMENS | 10348631 ACUSON X300 ose ekuivalent | 317447 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike |
| 152 | 31051 | ECHO KARDIAKE | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 PE ose ekuivalent | 348958 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 153 | 21784 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 ose ekuivalent | 342739 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 12 - Kardiologji I |
| 154 | 21757 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X 300 ose ekuivalent | 342760 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike |
| 155 | 31957 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 ose ekuivalent | 10566144 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise |
| 156 | 21800 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CC XR 600 ose ekuivalent | 6412007 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Kardiologji 1 |
| 157 | 31507 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | XR600M ose ekuivalent | 631200 | 24 - Qendra e Konsultave | 24 - 1 - Qendra e Konsultave |
| 158 | 21958 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CXR 600 ose ekuivalent | KEY03758 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA |
| 159 | 21753 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CC XR 600 ose ekuivalent | 6412007 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Kardiologji 2 |
| 160 | 31067 | SPIROMETER | SPIROMETER | CHEST | CHEST GRAPH ose ekuivalent | 1451856 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 161 | 11705 | Sharre | Sharre | AESCULAP | Microspeed Uni ose ekuivalent | 4245 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 162 | 20149 | FAKO | Fako | ALCON | INFINITI ose ekuivalent | 1202711301X | 1 - Spitali Francez | 1 - 3 - Sherbimi i Okulistikes |
| 163 | 31278 | Ekstrakorporal | Ekstrakorporal | MAQUET | HL 20 ose ekuivalent | 94004211 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 164 | 31280 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | MAQUET | HCU30 ose ekuivalent | 101689 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 165 | 19241 | Lithotriptor | Lithotriptor | STROZ MEDICAL | Modulith SLX-F2 ose ekuivalent | OR.547 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise |
| 166 | 30854 | Ekstrakorporal | Ekstrakorporal | TERUMO | Sarns 8000 ose ekuivalent | 1307 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 167 | 19651 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | Terumo | Hemotherm 400MR ose ekuivalent | 064-12585M | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 168 | 30951 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | Terumo | Hemotherm 400MR ose ekuivalent | 064-12586M | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 169 | 19796 | IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP) | IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP) | ARROW Teleflex | AUTOCAT II ose ekuivalent | 60946V | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 170 | 31059 | SHARRE OSHILANTE | SHARRE | DE SOUTER | DBR-700 ose ekuivalent | 14/00519 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni) |
| 171 | 19250 | Hidroklave | Hidroklave | Hydrocllave | H-15 ose ekuivalent | HSC-09121512 | 1 - Spitali Francez | 1 - Spitali Francez |
| 172 | 21530 | PAJISJE PER MATJEN E RRUGEVE RESPIRATORE | BODY BOX | JAEGER | MASTER SCREEN BODY ose ekuivalent | 705425-08V00011 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 54 - Shërbimi I Alergologjisë |
| 173 | 11933 | Neuronavigator | Neuronavigator | MEDTRONIC | STEALTH STATION S7 ose ekuivalent | N00861129 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 174 | 19362 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 175 | 19809 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 176 | 19352 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XLose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 177 | 19411 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 178 | 19364 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 179 | 19355 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 180 | 19361 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 181 | 11791 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 5.31E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 182 | 21683 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 183 | 19363 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTAXL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) |
| 184 | 19936 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 185 | 19935 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 186 | 19808 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 187 | 19571 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 87 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 188 | 19778 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1629 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 189 | 19753(19759) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1628 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 190 | 19775 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1726 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 191 | 19798 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-5105K ose ekuivalent | 382 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 192 | 20988 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 19 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike Salla Operacionit |
| 193 | 19622 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 0050AA | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 194 | 19766 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 890 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 195 | 30855 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 855 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 196 | 19793 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 859 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 197 | 30934 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-5105K ose ekuivalent | 382 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 198 | 31066 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 22 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 199 | 31063 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 91 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 200 | 19754 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | LIFE SCOPE BSM 3763K ose ekuivalent | 675 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 201 | 30944 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | LIFE SCOPE BSM 3663K ose ekuivalent | 334 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 202 | 19783 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1372 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 203 | 19787 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1720 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 204 | 31286 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 858 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 205 | 19776 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 860 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) |
| 206 | 21923 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent |  | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i Nefrologjise dhe Dilaizes Pediatrike |
| 207 | 19666 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 47 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 208 | 19231 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 39 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 209 | 19330 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 41 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 210 | 19315 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 48 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 211 | 31402(19630) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 81 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 212 | 31378(19627) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 26 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 213 | 19398 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 84 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme |
| 214 | 19679 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 83 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive |
| 215 | 11566 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 92 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 216 | 20922 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 85 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike |
| 217 | 20976 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 18 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike |
| 218 | 20978 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 90 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike |
| 219 | 20998 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 24 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike |
| 220 | 20950 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 95 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike |
| 221 | 31062 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 21 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 222 | 31074 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 46 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike |
| 223 | 20960 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 20 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji |
| 224 | 11593 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 841 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 225 | 11522 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 833 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës |
| 226 | 21493 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 833 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme |
| 227 | 19720 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 846 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme |
| 228 | 11971 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 849 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 |
| 229 | 11972 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 826 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 |
| 230 | 11973 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 837 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 |
| 231 | 19900 | Mikroskop | Mikroskop | Zeiss | S7 ose ekuivalent | 1087-851 | 1 - Spitali Francez | Salla operacioni |
| 232 | 19918+19919+19920+19927+19922+19921+19933+19917+19937+19934+19930+19931+19928+19926+19925+19923+19924+19932\_1+19929\_1+ Kompjuteri i Serverit | Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti) | Sistem | Philips | UT4800 (Monitor pacienti G60) ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | Reanimacioni Kardiologjise |
| 233 | 20350 | Sistemi software PACKS dhe 10 Perdorues | SISTEM INFORMATIK Pajisje mjekesore | FUJI | FujiFilm(DELL) ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | Urgjenca e Pranimit |
| 234 | 20171 | SHTRAT PACIENTI | SHTRAT PACIENTI | MAQUET | 1131,12 ose ekuivalent | 94 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL |
| 235 | 31283 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 1115.01CD ose ekuivalent | 8055 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 236 | 30703 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | DELTA CLASSIC 1115.01CO ose ekuivalent | 8057 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 237 | 30949 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 111501CO ose ekuivalent | 8059 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise |
| 238 | 20180 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 1131.12BO ose ekuivalent | 95 | 1 - Spitali Francez |  |
| 239 | 19864 | CO2 Diode Laser | Laser | Lumenis | SA-1021190 AcuPulse 30 ose ekuivalent | 106 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL |
| 240 | 21191 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122088 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 241 | 21372 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122087 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 242 | 21367 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-041221097 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 243 | 21140 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122098 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 244 | 21145 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122095 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 245 | 21147 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122099 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 246 | 21148 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122093 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 247 | 21149 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122100 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 248 | 21150 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122101 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 249 | 21161 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122091 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 250 | 21162 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122092 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 251 | 21167 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122090 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 252 | 21168 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122094 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 253 | 21182 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122096 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 254 | 21186 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122089 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm |
| 255 | 31616 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6000 ose ekuivalent | 0.99748003 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 256 | 31640 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6001 ose ekuivalent | 0.99748003 | 16 - Spitali Neurokirurgjise | 16 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 257 | 31638 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6002 ose ekuivalent | 0.99748003 | 17 - Spitali Neurokirurgjise | 17 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 258 | 31639 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6003 ose ekuivalent | 0.99748003 | 18 - Spitali Neurokirurgjise | 18 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 259 | 31610 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6004 ose ekuivalent | 0.99748003 | 19 - Spitali Neurokirurgjise | 19 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 260 | 31611 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6005 ose ekuivalent | 0.99748003 | 20 - Spitali Neurokirurgjise | 20 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 261 | 31602 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6006 ose ekuivalent | 0.99748003 | 21 - Spitali Neurokirurgjise | 21 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion |
| 262\*\*\* | 20705 | Skaner | Skaneri CT 64 Slice | GE | Lightspeed ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise |
| 263\*\*\* | 20250 | Skaner | Skaneri CT 16 Slice | GE | 5191003 (Bright Speed) ose ekuivalent | 23854PM2 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise |
| 264\*\*\* | 21734 | Skaner | Skaneri CT 16 Slice | GE | Lightspeed ose ekuivalent | CT99 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise |
| 265\*\*\* | 21197 | Spec CT | Spec CT | MEDISO | ANYSCAN SC ose ekuivalent | AS-605208-SC | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Shërbimi Imazherise, MJEKESIA NUKLEARE |
| 266\*\*\* | 21854 | GAMA CAMERA | Gama Camera | MEDISO | ANYSCAN ose ekuivalent | AS-101040-S | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Shërbimi Imazherise, MJEKESIA NUKLEARE |
| 267\*\* | 20801 | ANALIZATOR ACL | Analizator | IL INSTRUMENT LABORATORY | ACL 9000 ose ekuivalent | 4091418 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 268\*\* | 19905 | Analizator Hematologjik | Analizator | ABX | Micros 60 ose ekuivalent | 409CT75614 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 269\*\* | 20607 | Analizator Hematologjik | Analizator | ABX | Micros 60 ose ekuivalent | 409CT75559 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 270\*\* | 19819 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | BECKMAN COULTER | 4700 Image ose ekuivalent | 2479 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 2 - 7 - Shërbimi i Laboratorit Imunologjik |
| 271\*\* | 19703 | CITOMETER LASER | CITOMETER | BECKMAN COULTER | XL-MCL ose ekuivalent | 0 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 2 - 7 - Shërbimi i Laboratorit Imunologjik |
| 272\*\* | 20785 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | DPC (SIEMENS) | IMMULITE 1000 ose ekuivalent | C0509 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 273\*\* | 20786 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | DPC (SIEMENS) | IMMULITE 1000 ose ekuivalent | C0510 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 274\*\* | 19821 | Autoanalizator Kimik | Autoanalizator | OLYMPUS | Au640 ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 275\*\* | 19822 | Autoanalizator Kimik | Autoanalizator | OLYMPUS | Au640 ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 276\*\* | 20877 | Elektroforeze | Analizator | SEBIA | HYDRASYS ose ekuivalent | 4324 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 277\*\* | 20821 | Lexues | Analizator | SEBIA | Hyrys 2 ose ekuivalent | 846 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik |
| 278\*\* | 21501 | APARAT DIAGNOSTIKUES | APARAT DIAGNOSTIKUES | VENTANA | BENCH MARK XT ose ekuivalent |  | 13 - Laboratori Patologjik | 13 - 57 - Laboratori Patologjik |
| 279 | 20682 | Angiograf | ANGIOGRAF | SHIMADZU | MH-200S ose ekuivalent |  | 21-Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë |
| 280 | 19974 | OrtoVoltazh | APARATI I ORTOVOLTAZHIT | PANTAK | DXT 300 Therapax, ose ekuivalent | 0113-7151 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik |
| 281 | 21558 | Gama Kamera e Tiroides | Gama Kamera e Tiroides | Mediso | Nucline TH-33 ose ekuivalent | TH-108196-33 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 91 - Mjekesia Nukleare |

**Shënime:**

* + Autoriteti kontraktor ka të drejtën të heqë pajisje të caktuara nga regjimi i mirëmbajtjes dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Në tabelën përfundimtare, nr. rendor që janë me shenjën asterisk (\*\*) dhe (\*\*\*) kanë shpjegimet e mëposhtme:**

* + \*\*Si rrjedhoje e aplikimit te projektit te PPP në laboratoret mjekësore të Republikes së Shqipërisë, kontrata e shërbimit mund të mbyllet e pa realizuar plotësisht për një ose të gjitha paisjet laboratorike.
  + \*\*\*Efektet e fillimit të kontratës për pajisjetqë janë nën kontrata mirëmbajtjeje aplikohen në datën e mbarimit të tyre.

*\*\*\*Për shkak të kontratave ekzistuese të mirëmbajtjes, për pajisjen me nr. inventari 21197 dhe 21854 të renditura në tabelë me nr. rendor 265 dhe 266, në rastin kur ka përfunduar procedura e prokurimit dhe është shpallur fituesi, efektet e fillimit te kontrates nuk mund të fillojnë përpara datës 31.08.2020.*

*\*\*\*Për shkak të kontratave ekzistuese të mirëmbajtjes, për pajisjen me nr. inventari 20705, 20250, 21734 të renditura në tabelë me nr. rendor 262, 263 dhe 264, në rastin kur ka përfunduar procedura e prokurimit dhe është shpallur fituesi, efektet e fillimit te kontrates nuk mund të fillojnë përpara datës 12.04.2020.*

**Nevojat për organizimin funksional/strukturor të operatorit kontraktues dhe të shërbimit për mirëmbajtjen e plotëtë pajisjeve janë të grupuara në disa kategori:**

* Organizimi strukturor dhe mjetet e nevojshme për administrim të proceseve të mirëmbajtjes.
* Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore,
* Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore,
* Mirëmbajtja korrigjuese epajisjeve mjekësore
* Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë,

### Organizimi strukturor dhe mjetet e nevojshme për administrim të proceseve të mirëmbajtjes:

#### Operatori ofertues duhet te ketë një strukturë organizative për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore të standartizuar/kompatibël sipas/me specifikimeve të Direktives së Pajisjeve Mjekësore (MDD 93/42/EEC).

#### Shoqëria e kontraktuar duhet të ketë staf teknik/inxhinierik të autorizuar nga prodhuesi dhe/ose të çertifikuar sipas Direktives së Pajisjeve Mjekësore MDD 93/42/EEC, dhe të mjaftueshëm, për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurtpër gjithë periudhën e mirëmbajtjes si dhe në mënyrë që të mbulojë defektet që mund të ndodhin në të njëjtën kohë. Vetëm ky stafdo të kryejë ndërhyrjet korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore.

#### Operatori duhet të ketë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe kontakte të tjera për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (*telefon dhe email)*.

#### Operatori duhet të ketë si mjet të domosdoshëm të punës së tij një sistem të menaxhimit të pajijseve mjekësore dhe mirëmbajtjes së tyre.

#### Ky sistem menaxhimi duhet të ketë funksionalitietet e nevojshme si vijon:

##### Të bëjë regjistrimin e të gjitha pajisjeve mjekësore sipas modelit të rregjistrimit miratuar nga MSHMS (*Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale*)

##### Të menaxhojë, parashikojë e optimizojë planifikimin e mirëmbajtjes dhe inspektimit të pajisjeve mjekësore

##### Të dokumentojë e arkivojë cdo ndërhyrje mirëmbajtjeje preventive, korrigjuese apo inspektuese të pajsijeve mjekësore

##### Të administrojë e parashikojë nevojat dhe porositë për pjesë këmbimi apo aksesorë të nevojshëm për mirëmbajtjen preventive dhe korrigjuese

##### Të mundësojë krijimin e raporteve me tregues kyç për Autoritetin Kontratktues në lidhje me mbarëvajtjen/ecurinë e pajisjeve mjekësore

##### Të bëjë përllogaritje kostosh dhe raportime të tyre sipas nevojave të Autoritetit Kontraktues

##### Të raportojë situatën në kohë reale dhe garantojë akses Autoritetit Kontraktues mbi gjendjen e pajisjeve, përdorimin, kostot, etj

##### Të pasqyrojë dhe ndihmojë në planifikimin dhe rialokimin e pajsijeve mjekësore në shërbime të tjera

### Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore:

#### Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekt i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi, për çdo pajisje dhe përbërësit e saj, nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.

#### Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e SIK *(Sektori i Inxhinierisë Klinike)* dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet sipas procedurave dhe intervaleve të përcaktuara nga prodhuesi.

#### Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Raporti i servisit duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i SIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.

#### Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes me anë të procesverbalit faktik të firmosur nga specialistët e SIK, përdoruesit dhe inxhinierët e firmës.

#### Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përvec atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dheKontraktuesi është i detyruar të pranoje këto kërkesa pa kushte.

### Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore:

#### Operatori duhet të kryejë një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik **IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore (MDD 93/42/EEC) ose prodhuesi, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar.**

#### Operatori duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.

#### **Operatori duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.**

#### Në përfundim të cdo iinspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë që kryen testin. Ky raport duhet ruajtur në sistemin e menaxhimit si pjesë e historisë së mirëmbajtjes së pajisjes.

#### Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.

#### Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përvec atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dheKontraktuesi është i detyruar të pranoje këto kërkesa pa kushte.

### Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore:

#### Shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëm/egjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund te jene:printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice larës filmash etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.

#### Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga SIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.

#### Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 24 orë, ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.

#### Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit te firmosur nga specialisti i SIK, perdoruesi dhe inxhinieri i shoqerisë kontraktore

#### Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.

#### Pas cdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorë, pajijsa duhet të jetë ne gjendje të plotë pune.

#### Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e defektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes dhe/ose shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, specialisti i SIK (*Sektori i Inxhinierisë Klinike*) dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.

#### Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

### Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë:

#### Pjesëte këmbimit duhet të jenë të reja, të papërdoruara dhe kompatibël me pajisjen.

#### Të jenë origjinale ose nga prodhues të tjerë të çertifikuar.

#### Të jenë të certifikuara me CE sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun Europian.

#### Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij mauali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.

#### Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

### Shtojca 10

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nëmarrëveshjen kuadër]

**PLANIFIKIMI I**

**KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Shërbim:  Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër | | |
| **Kontrata Nr.** | **Titulli i Kontratës** | **Përshkrim i shkurtër i kontratës** |
| **01** |  |  |
| **02** |  |  |
| **03** |  |  |
| **…** |  |  |

### Shtojca 11

### SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nr Inventari** | **Emri Pajisjes** | **Lloji Pajisjes** | **Prodhuesi** | **Modeli** | **Nr Serisë** | **Vendodhja Godinë** | **Shërbimi** | **Sasia** |
| 1 | 11729 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0308 | 15 - Spitali Neurokirurgjisë | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjisë(salle, Reanimacion | 1 |
| 2 | 11796 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0309 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 3 | 19735 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | USCA-0161 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme | 1 |
| 4 | 19815 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASBL-0310 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 5 | 19947 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASCF-0026 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 6 | 19948 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DRAGER | FABIUS PLUS ose ekuivalent | ASCF-0027 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 7 | 11640 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12/27519 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive | 1 |
| 8 | 30948 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12/28972 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 9 | 19837 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 1205440 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL | 1 |
| 10 | 19838 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 12-05439 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL | 1 |
| 11 | 19839 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 1205441 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL | 1 |
| 12 | 19840 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | NEPTUNE ose ekuivalent | 18-05487 | 1 - Spitali Francez | 1 - 3 - Sherbimi i Okulistikes | 1 |
| 13 | 12267 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | Saturn EVO ose ekuivalent | 1.01E+08 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 14 | 31289 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | SATURN EVO ose ekuivalent | 12-06572 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 15 | 21107 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | MEDEC | Saturn EVO ose ekuivalent | 10117162 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 22 - 82 - Shërbimi I Urgjencës Kirurgjikale | 1 |
| 16 | 21690 | NJESI QENDRORE EMG+PE | EMG | MIKROMED | MATRIX 1009 ose ekuivalent | MX3-0016/02-08 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike | 1 |
| 17 | 20192 | VIDEO EEG | EEG | VIASYS HEALTHCARE | NIKOLET ONE ose ekuivalent |  | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - Spitali Neurologjise Pavion | 1 |
| 18 | 31235 | Aparat Grafie C-Arm | Grafi | GMM | MCA PRIME ose ekuivalent | 65-12-04-08 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 19 | 20691 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 20 | 20698 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 21 | 20670 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso ose ekuivalent | 1825 (AM12507J09) | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 22 | 20666 | Sistem Radiografi | Grafi | GMM | Calypso CS15SL/G650RAD/O4000DR ose ekuivalent | 27512 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 23 | 20686 | Sistem Fluoroskopie Dixhital | Fluoroskopi | GMM | OPERA T90 CEX ose ekuivalent | 27335 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 24 | 21489 | Grafi Portative Portative | Grafi | Philips | Practix 300 ose ekuivalent | 254 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme | 1 |
| 25 | 19763 | Grafi Portative | Grafi Portative | Philips | Practix 300 ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Reanimacion) | 1 |
| 26 | 19958 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 12 - Spitali Infektiv | Kabineti Grafi-Skopi | 1 |
| 27 | 20219 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë | 1 |
| 28 | 20836 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik | 1 |
| 29 | 31434 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Philips | Duo Diagnost ose ekuivalent |  | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 9 - Sherbimi i Kardiokirurgjise I | 1 |
| 30 | 31995 | Grafi | Grafi/Skopi | Toshiba | Pleassart VIVO DREX-PV 50 ose ekuivalent | E2C1762060 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 31 | 21660 | Eko Doppler | EKO | Toshiba | Power vision 6000 ose ekuivalent | A1562817 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 32 | 31986 | Eko | EKO | Toshiba | XARIO 200 ose ekuivalent | W5D1762940 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 33 | 19853 | Mamograf | Mamograf | IMS GIOTTO | 6,902 ose ekuivalent | 44397 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik | 1 |
| 34 | 11635 | C-ARM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 118 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive | 1 |
| 35 | 11676 | C-ARM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 121 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise | 1 |
| 36 | 19942 | C-Arm portativ SISTEM | C-Arm | PHILIPS | BV LIBRA ose ekuivalent | 120 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 37 | 21449 | Radioskopi Portative (C-Arm) | C-Arm | SIEMENS | ARCADIS ORBIC, 10143407 ose ekuivalent | 22354 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 38 | 19435(31379)Elektrobisturi Autocon 11 400 20535220 + Video kamer + Calcusplit,pedale, kompresor pneumatiku 27630020 + Monitori me Nr.I 18374+Burimi i Drites Xenon Nova 300, 20134020 + Trikam 20221030 me Nr.I 19438 | Sistem Endoskopie | Endoskop | STORZ | 19435(31379)Elektrobisturi Autocon 11 400 20535220 + Video kamer + Calcusplit,pedale, kompresor pneumatiku 27630020 + Monitori me Nr.I 18374+Burimi i Drites Xenon Nova 300, 20134020 + Trikam 20221030 me Nr.I 19438 ose ekuivalent |  | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise | 1 |
| 39 | 11757+11669 | Sistem Endoskopie | Aspirator Uromat dhe Calcuson | STORZ | 27330520+27610020 ose ekuivalent |  | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise | 1 |
| 40 | 19576 | Fibro-Bronkoskop me burim drite | Fibro-Bronkoskopi | CARL STORZ | 20,045,020 ose ekuivalent | WX2882 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 41 | 19234 | Video Kolonoskop | Endoskop | KARL STORZ | XENON 20132620 ose ekuivalent | UX1843 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv | 1 |
| 42 | 19265 | Sistem Endoskopie (Burim Drite) | Endoskopi | KARL STORZ | XENON 100/20136220 ose ekuivalent | NX1722 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 43 | 31218 | Sistem Laparoskopi (Burim Drite) | Laparoskopi | KARL STORZ | XENON NOVA 300/20134020 ose ekuivalent | PX 0679630 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 44 | 21465 | Endoskop | Endoskop | AESCULAP | PV 890 ose ekuivalent | 1216 | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 45 | 19420 | Endoskop Portativ | Endoskop | PENTAX | FI-168S ose ekuivalent | G110843 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 46 | 30900 | Fibroskopi | Fibroskopi | OLYMPUS | CV-100 ose ekuivalent | 11515 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive | 1 |
| 47 | 11953 | Sistem Laparoskopie( Burim Drite) | Burim Drite | OLYMPUS | CLV-180 ose ekuivalent | 7110397 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 29 - Sherbimi i Kirurgjise Digjestive | 1 |
| 48 | 21916 | Sistem Endoskopie | Endoskop | FUJINON | NDS ose ekuivalent | 12207287 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise | 1 |
| 49 | 21402 | EKO Kardiake | EKO | SONOSITE | M-TURBO ose ekuivalent | WR 1290 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës | 1 |
| 50 | 21264 | Sistem Endoskopie | Sistemi Endoskopi(Burim drite) | FujiFilm | EPX2500 ose ekuivalent | 4V56A352 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise | 1 |
| 51 | 19235 | APARAT SKANIMI HEPATIK | FIBROSCAN | ECHOSENS | FIBROSCAN 502 ose ekuivalent | FO 1372 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv | 1 |
| 52 | 19912 | APARAT RONGENI PORTATIV | APARAT RONGENI | Shimadzu | MUX-10 ose ekuivalent | 0462P81610 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 53 | 20931 | Respirator | Respirator | Acoma (Nakamura) | ART-1000 ose ekuivalent | 1059 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 54 | 20995 | Respirator | RESPIRATOR | Acoma (Nakamura) | ICV-60 ose ekuivalent | 325 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 55 | 19349 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL-0350 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 56 | 19270 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL-0353 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 57 | 19272 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ABSL-0351 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 58 | 21682 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | EVITA XL ose ekuivalent | ASBL -0352 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 59 | 19777 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0076 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) | 1 |
| 60 | 19760 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0085 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 61 | 21157 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0072 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 62 | 21158 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0078 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 63 | 21371 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0077 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 64 | 21189 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCD-0074 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 65 | 19794 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) | 1 |
| 66 | 19788 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07ARRD-0035 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) | 1 |
| 67 | 30991 | Respirator | RESPIRATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | 8414000-07 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise( Reanimacion) | 1 |
| 68 | 19949 | Ventilator | VENTILATOR | DRAGER | SAVINA ose ekuivalent | ASCE-0131 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 69 | 20965 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | eE360e ose ekuivalent | M11360117608 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik | 1 |
| 70 | 20986 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | eE360e ose ekuivalent | N11360117607 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik | 1 |
| 71 | 19762 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360 ose ekuivalent | 6.36E+09 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 72 | 19774 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360 ose ekuivalent | 6.36E+09 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 73 | 21267 | Respirator | RESPIRATOR | NEW PORT | e360t-sy-in ose ekuivalent | G142090005 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | Sherbimi i Reanimacionit Pediatrik | 1 |
| 74 | 19203 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04125 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 75 | 19204 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04215 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 76 | 19299 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT004218 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 77 | 19509 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04151 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 78 | 19929 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04202 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 79 | 19986 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 ose ekuivalent | AKT04202 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 52 - Reparti I Reanimacionit Infektiv | 1 |
| 80 | 19211 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02053 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 81 | 19212 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 01916 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 82 | 19214 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02016 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 83 | 19215 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02052 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 84 | 19217 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02029 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 85 | 19218 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02040 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 86 | 21173 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT01970 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 87 | 21193 | Respirator | RESPIRATOR | VIASYS HEALTHCARE | VELA 16532-02 ose ekuivalent | BAT 02034 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 88 | 19431 | Aspirator | Aspirator | INTEGRA LifeSciences Corporation | Dissectron ose ekuivalent | FCL1000103 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 89 | 11530 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514494 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 90 | 11532 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514486 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 91 | 19332 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514484 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 92 | 19333 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514495 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 93 | 19348 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514505 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 94 | 19383 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514496 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 95 | 19388 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514492 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 96 | 19393 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514500 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 97 | 19558 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514497 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 40 - Sherbimi i Onkohematologjise Pediatrike | 1 |
| 98 | 19560 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514508 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 99 | 19577 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514509 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 100 | 19636 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514493 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 101 | 19637 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514468 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 102 | 19660 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | BSM-4101K ose ekuivalent | 514499 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 103 | 19674 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514510 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 104 | 19792 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514487 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 105 | 19983 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514500 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 106 | 20917 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514507 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) | 1 |
| 107 | 20918 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514489 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) | 1 |
| 108 | 20923 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514498 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) | 1 |
| 109 | 20924 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514504 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 110 | 20943 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514491 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike(Reanimacion) | 1 |
| 111 | 31061 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 5144503 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 112 | 31065 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 511490 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 113 | 31071 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 5144505 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 114 | 31196 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514506 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 115 | 31197 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514501 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 116 | 31198 | Aspirator | Aspirator | MIZUHO | MSP-103B ose ekuivalent | 514511 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 117 | 21981 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLINE TEC7721K ose ekuivalent | 80548 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA | 1 |
| 118 | 20958 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE TEL-7521K ose ekuivalent | 2930 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme(Reanimacion) | 1 |
| 119 | 31057 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | TEC-SS21K ose ekuivalent | 87092 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 120 | 19723 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | TEC-7721K ose ekuivalent | 80551 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme | 1 |
| 121 | 31292 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC TEC 5521K ose ekuivalent | 11467 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 122 | 11513 | Defibrilator | Defibrilator | NIHON-KOHDEN | CARDIOLIFE TEC-7721K ose ekuivalent | 80547 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 123 | 19747 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEART START XL ose ekuivalent | US00448591 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 124 | 20096 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEARTSTART MRX ose ekuivalent | US 00559537 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës | 1 |
| 125 | 21471 | Defibrilator | Defibrilator | PHILIPS | HEARTSTART MRX ose ekuivalent | US 00559332 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 10 - Reparti i Hemodinamikës | 1 |
| 126 | 20936 | Inkubator A | Inkubator | Nakamura | H-1000 ose ekuivalent | 1522 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) | 1 |
| 127 | 20952 | Inkubator A | Inkubator | Nakamura | H-1000 ose ekuivalent | 1523 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) | 1 |
| 128 | 20946 | Inkubator B | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-88 ose ekuivalent |  | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) | 1 |
| 129 | 19394 | Inkubator Kirurgjikal | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-850 ose ekuivalent | 10605 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) | 1 |
| 130 | 20963 | Inkubator Kirurgjikal | Inkubator | ATOM MEDICAL | V-88 ose ekuivalent | 1163377 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REANIMACIONI) | 1 |
| 131 | 21037 | Ekokardiograf | EKO | GE | VIVID S5 ose ekuivalent | 1428VS5 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA | 1 |
| 132 | 21970 | Ekokardiograf | EKO | GE | VIVID E9 ose ekuivalent | GA314938-02 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA | 1 |
| 133 | 20979 | Inkubator | Inkubator | GE | GIRAFFE INCUBATOR ose ekuivalent | HDHR52731 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 134 | 19262 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | GE | AESPIRE VIEW ose ekuivalent | APHR00580 | 10 - Spitali Pediatrik | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 135 | 20090 | Aparat Anestezie | Aparat Anestezie | DATEX-OHMEDA | AESTIVA/5/7100 ose ekuivalent | AMVE00353 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik | 1 |
| 136 | 20768 | ECHO | EKO | ESAOTE | MEGAS GP 7251 ose ekuivalent | 1089 | 24 - Qendra e Konsultave | Kabineti i citologjise | 1 |
| 137 | 30930 | ECHO KARDIAKE | EKO | ESAOTE | 7340 ose ekuivalent | 4314 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (salle, Reanimacion) | 1 |
| 138 | 19940 | ECHO | EKO | PHILIPS | HD7 ose ekuivalent | CI 54110197 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 14 - Sherbimi i Gastrohepatolgjise | 1 |
| 139 | 19843 | ECHO | EKO | PHILIPS | HDI 5000 SONO CT ose ekuivalent | 02BHW | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 12 - Kardiologji I | 1 |
| 140 | 19844 | ECHO | EKO | PHILIPS | SONOS 4000 ose ekuivalent | A46001149 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Sherbimi i Imazherise , Semundjet e brendshme | 1 |
| 141 | 20215 | ECHO DOPPLER | EKO | PHILIPS | HD7 ose ekuivalent | S C 150080050 | 14 - Spitali Neurologjise | 14 - 58 - Shërbimi I Neurologjisë | 1 |
| 142 | 30988 | ECHO KARDIAKE | EKO | PHILIPS | EnVisor C HD ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 143 | 20915 | ECHO DOPPLER PORTATIVE | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE R3 SAR3-EXP-1P-00 ose ekuivalent | SOH9M3HCA0000IT | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | 1 |
| 144 | 19418 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 ose ekuivalent | B02508300004556 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 145 | 19946 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 ose ekuivalent | B02508300004555 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 146 | 19297 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | Sonoace X8 ose ekuivalent | B02508300004554 | 24 - Qendra e Konsultave | 24 - 1 - Qendra e Konsultave | 1 |
| 147 | 19209 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8 SAXC3H/WR ose ekuivalent | SOMLM3HCA0000IT | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik | 1 |
| 148 | 19932 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE X8SAX8EX-EXP-CW-20 ose ekuivalent | SOMLM3HCA00002B | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 50 - Shërbimi Infektiv | 1 |
| 149 | 21885 | ECHO | EKO | SAMSUNG MEDISON | SONOACE 9900 ose ekuivalent | A 69503300000452 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 16 - Sherbimi i Nefrologjise | 1 |
| 150 | 21879 | ECHO KARDIAKE | EKO | SIEMENS | ACUSON SC 2000 ose ekuivalent | 400935 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 11 - Sherbimi i Kardiokirurgjise II | 1 |
| 151 | 20228 | ECHO E PERGJITHSHME ( 3+1 SONDE) | EKO | SIEMENS | 10348631 ACUSON X300 ose ekuivalent | 317447 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike | 1 |
| 152 | 31051 | ECHO KARDIAKE | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 PE ose ekuivalent | 348958 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 153 | 21784 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 ose ekuivalent | 342739 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 12 - Kardiologji I | 1 |
| 154 | 21757 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X 300 ose ekuivalent | 342760 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 64 - Reparti I Konsultave Neurokirurgjike | 1 |
| 155 | 31957 | EKO | EKO | SIEMENS | ACUSON X300 ose ekuivalent | 10566144 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 11 - Reanimacioni Kardiologjise | 1 |
| 156 | 21800 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CC XR 600 ose ekuivalent | 6412007 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Kardiologji 1 | 1 |
| 157 | 31507 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | XR600M ose ekuivalent | 631200 | 24 - Qendra e Konsultave | 24 - 1 - Qendra e Konsultave | 1 |
| 158 | 21958 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CXR 600 ose ekuivalent | KEY03758 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 19 -91 - Mjekesia Interne HTA | 1 |
| 159 | 21753 | TREADMILL | TREADMILL | CARDIOLINE | CC XR 600 ose ekuivalent | 6412007 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Kardiologji 2 | 1 |
| 160 | 31067 | SPIROMETER | SPIROMETER | CHEST | CHEST GRAPH ose ekuivalent | 1451856 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 161 | 11705 | Sharre | Sharre | AESCULAP | Microspeed Uni ose ekuivalent | 4245 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 162 | 20149 | FAKO | Fako | ALCON | INFINITI ose ekuivalent | 1202711301X | 1 - Spitali Francez | 1 - 3 - Sherbimi i Okulistikes | 1 |
| 163 | 31278 | Ekstrakorporal | Ekstrakorporal | MAQUET | HL 20 ose ekuivalent | 94004211 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 164 | 31280 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | MAQUET | HCU30 ose ekuivalent | 101689 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 165 | 19241 | Lithotriptor | Lithotriptor | STROZ MEDICAL | Modulith SLX-F2 ose ekuivalent | OR.547 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 28 - Sherbimi i Urologjise | 1 |
| 166 | 30854 | Ekstrakorporal | Ekstrakorporal | TERUMO | Sarns 8000 ose ekuivalent | 1307 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 167 | 19651 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | Terumo | Hemotherm 400MR ose ekuivalent | 064-12585M | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 168 | 30951 | Heating-Cooling Machine | Ngrohes | Terumo | Hemotherm 400MR ose ekuivalent | 064-12586M | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 169 | 19796 | IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP) | IABP (INTRAAORTIK BALLON POMP) | ARROW Teleflex | AUTOCAT II ose ekuivalent | 60946V | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 170 | 31059 | SHARRE OSHILANTE | SHARRE | DE SOUTER | DBR-700 ose ekuivalent | 14/00519 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise(Salle Operacioni) | 1 |
| 171 | 19250 | Hidroklave | Hidroklave | Hydrocllave | H-15 ose ekuivalent | HSC-09121512 | 1 - Spitali Francez | 1 - Spitali Francez | 1 |
| 172 | 21530 | PAJISJE PER MATJEN E RRUGEVE RESPIRATORE | BODY BOX | JAEGER | MASTER SCREEN BODY ose ekuivalent | 705425-08V00011 | 12 - Spitali Infektiv | 12 - 54 - Shërbimi I Alergologjisë | 1 |
| 173 | 11933 | Neuronavigator | Neuronavigator | MEDTRONIC | STEALTH STATION S7 ose ekuivalent | N00861129 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 174 | 19362 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 175 | 19809 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 176 | 19352 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 177 | 19411 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 178 | 19364 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 179 | 19355 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 180 | 19361 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 181 | 11791 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 5.31E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 182 | 21683 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 183 | 19363 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTAXL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion) | 1 |
| 184 | 19936 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 185 | 19935 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 186 | 19808 | Monitor pacienti | MONITOR | DRAGER | INFINITY DELTA XL ose ekuivalent | 6.00E+09 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 187 | 19571 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 87 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 188 | 19778 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1629 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 189 | 19753(19759) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1628 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 190 | 19775 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1726 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 191 | 19798 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-5105K ose ekuivalent | 382 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 192 | 20988 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 19 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike Salla Operacionit | 1 |
| 193 | 19622 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 0050AA | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 194 | 19766 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 890 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 195 | 30855 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 855 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 196 | 19793 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 859 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 197 | 30934 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-5105K ose ekuivalent | 382 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 198 | 31066 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 22 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 199 | 31063 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 91 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 200 | 19754 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | LIFE SCOPE BSM 3763K ose ekuivalent | 675 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 201 | 30944 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | LIFE SCOPE BSM 3663K ose ekuivalent | 334 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 202 | 19783 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1372 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 203 | 19787 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4113K ose ekuivalent | 1720 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 204 | 31286 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 858 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 205 | 19776 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-3763K ose ekuivalent | 860 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | 1 |
| 206 | 21923 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent |  | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i Nefrologjise dhe Dilaizes Pediatrike | 1 |
| 207 | 19666 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 47 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 208 | 19231 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 39 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 209 | 19330 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 41 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 210 | 19315 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 48 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 211 | 31402(19630) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 81 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 212 | 31378(19627) | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 26 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 213 | 19398 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 84 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 46 - Sherbimi i Pediatrise se Pergjithshme | 1 |
| 214 | 19679 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 83 | 11 - Godina e Pediatrise se vjeter | 11 - 48 - Sherbimi i Pediatrise Infektive | 1 |
| 215 | 11566 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 92 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 216 | 20922 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 85 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike | 1 |
| 217 | 20976 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 18 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike | 1 |
| 218 | 20978 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 90 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike | 1 |
| 219 | 20998 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 24 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike | 1 |
| 220 | 20950 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 95 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 39 - Sherbimi i Reanimacionit Pediatrike | 1 |
| 221 | 31062 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 21 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 222 | 31074 | MONITOR STATIK KARDIAK | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 46 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 43 - Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatrike | 1 |
| 223 | 20960 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4101K ose ekuivalent | 20 | 10 - Godina e Pediatrise se Re | 10 - 44 - Sherbimi i NeuroPed,Gstro,Endokrinologji | 1 |
| 224 | 11593 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 841 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 225 | 11522 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 833 | 19 - Godina e Djegie Plastikes | 19 - 77 - Shërbimi I Djegie Plastikës | 1 |
| 226 | 21493 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 833 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme | 1 |
| 227 | 19720 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 846 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme | 1 |
| 228 | 11971 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 849 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 | 1 |
| 229 | 11972 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 826 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 | 1 |
| 230 | 11973 | Monitor pacienti kardiak | Monitor pacienti | NIHON-KOHDEN | BSM-4103K ose ekuivalent | 837 | 8 - Kirurgjia e Pergjithshme | 8 - 27 - Sherbimi i Kirurgjise se Pergjithshme dhe Digjestive 3 | 1 |
| 231 | 19900 | Mikroskop | Mikroskop | Zeiss | S7 ose ekuivalent | 1087-851 | 1 - Spitali Francez | Salla operacioni | 1 |
| 232 | 19918+19919+19920+19927+19922+19921+19933+19917+19937+19934+19930+19931+19928+19926+19925+19923+19924+19932\_1+19929\_1+ Kompjuteri i Serverit | Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti) | Sistem | Philips | UT4800 (Monitor pacienti G60) ose ekuivalent |  | 4 - Kardiokirurgjia | Reanimacioni Kardiologjise | 1 |
| 233 | 20350 | Sistemi software PACKS dhe 10 Perdorues | SISTEM INFORMATIK Pajisje mjekesore | FUJI | FujiFilm(DELL) ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | Urgjenca e Pranimit | 1 |
| 234 | 20171 | SHTRAT PACIENTI | SHTRAT PACIENTI | MAQUET | 1131,12 ose ekuivalent | 94 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL | 1 |
| 235 | 31283 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 1115.01CD ose ekuivalent | 8055 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 236 | 30703 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | DELTA CLASSIC 1115.01CO ose ekuivalent | 8057 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 237 | 30949 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 111501CO ose ekuivalent | 8059 | 4 - Kardiokirurgjia | 4 - 22 - Sherbimi i Kardiokirurgjise | 1 |
| 238 | 20180 | SHTRAT OPERACIONI | SHTRAT PACIENTI OPERACIONI | MAQUET | 1131.12BO ose ekuivalent | 95 | 1 - Spitali Francez |  | 1 |
| 239 | 19864 | CO2 Diode Laser | Laser | Lumenis | SA-1021190 AcuPulse 30 ose ekuivalent | 106 | 1 - Spitali Francez | 1 - 1 - Sherbimi i ORL | 1 |
| 240 | 21191 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122088 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 241 | 21372 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122087 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 242 | 21367 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-041221097 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 243 | 21140 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122098 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 244 | 21145 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122095 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 245 | 21147 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122099 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 246 | 21148 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122093 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 247 | 21149 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122100 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 248 | 21150 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122101 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 249 | 21161 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122091 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 250 | 21162 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122092 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 251 | 21167 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122090 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 252 | 21168 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122094 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 253 | 21182 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122096 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 254 | 21186 | Monitor Pacienti | Monitor | Mindaray | PM 7000 ose ekuivalent | CE-04122089 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | 21 - 89 - Shërbimi I Reanimacionit të Pergjithshëm | 1 |
| 255 | 31616 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6000 ose ekuivalent | 0.99748003 | 15 - Spitali Neurokirurgjise | 15 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 256 | 31640 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6001 ose ekuivalent | 0.99748003 | 16 - Spitali Neurokirurgjise | 16 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 257 | 31638 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6002 ose ekuivalent | 0.99748003 | 17 - Spitali Neurokirurgjise | 17 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 258 | 31639 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6003 ose ekuivalent | 0.99748003 | 18 - Spitali Neurokirurgjise | 18 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 259 | 31610 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6004 ose ekuivalent | 0.99748003 | 19 - Spitali Neurokirurgjise | 19 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 260 | 31611 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6005 ose ekuivalent | 0.99748003 | 20 - Spitali Neurokirurgjise | 20 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 261 | 31602 | Monitor Pacienti | Monitor | MENNEN | VITALOGIK 6006 ose ekuivalent | 0.99748003 | 21 - Spitali Neurokirurgjise | 21 - 62 - Shërbimi I Neurokirurgjise(salle, Reanimacion | 1 |
| 262\*\*\* | 20705 | Skaner | Skaneri CT 64 Slice | GE | Lightspeed ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise | 1 |
| 263\*\*\* | 20250 | Skaner | Skaneri CT 16 Slice | GE | 5191003 (Bright Speed) ose ekuivalent | 23854PM2 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise | 1 |
| 264\*\*\* | 21734 | Skaner | Skaneri CT 16 Slice | GE | Lightspeed ose ekuivalent | CT99 | 21 - Spitali I Urgjence Pranimi | Shërbimi Imazherise | 1 |
| 265\*\*\* | 21197 | Spect-CT | Spect-CT | MEDISO | ANYSCAN SC ose ekuivalent | AS-605208-SC | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Shërbimi Imazherise, MJEKESIA NUKLEARE | 1 |
| 266\*\*\* | 21854 | GAMA CAMERA | Gama Camera | MEDISO | ANYSCAN ose ekuivalent | AS-101040-S | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | Shërbimi Imazherise, MJEKESIA NUKLEARE | 1 |
| 267\*\* | 20801 | ANALIZATOR ACL | Analizator | IL INSTRUMENT LABORATORY | ACL 9000 ose ekuivalent | 4091418 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 268\*\* | 19905 | Analizator Hematologjik | Analizator | ABX | Micros 60 ose ekuivalent | 409CT75614 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 269\*\* | 20607 | Analizator Hematologjik | Analizator | ABX | Micros 60 ose ekuivalent | 409CT75559 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 270\*\* | 19819 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | BECKMAN COULTER | 4700 Image ose ekuivalent | 2479 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 2 - 7 - Shërbimi i Laboratorit Imunologjik | 1 |
| 271\*\* | 19703 | CITOMETER LASER | CITOMETER | BECKMAN COULTER | XL-MCL ose ekuivalent | 0 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 2 - 7 - Shërbimi i Laboratorit Imunologjik | 1 |
| 272\*\* | 20785 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | DPC (SIEMENS) | IMMULITE 1000 ose ekuivalent | C0509 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 273\*\* | 20786 | ANALIZATOR IMUNOLOGJIK | Analizator | DPC (SIEMENS) | IMMULITE 1000 ose ekuivalent | C0510 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 274\*\* | 19821 | Autoanalizator Kimik | Autoanalizator | OLYMPUS | Au640 ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 275\*\* | 19822 | Autoanalizator Kimik | Autoanalizator | OLYMPUS | Au640 ose ekuivalent |  | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 276\*\* | 20877 | Elektroforeze | Analizator | SEBIA | HYDRASYS ose ekuivalent | 4324 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 277\*\* | 20821 | Lexues | Analizator | SEBIA | Hyrys 2 ose ekuivalent | 846 | 21 - Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 85 - Shërbimi I Laboratorit Klinik Biokimik | 1 |
| 278\*\* | 21501 | APARAT DIAGNOSTIKUES | APARAT DIAGNOSTIKUES | VENTANA | BENCH MARK XT ose ekuivalent |  | 13 - Laboratori Patologjik | 13 - 57 - Laboratori Patologjik | 1 |
| 279 | 20682 | Angiograf | ANGIOGRAF | SHIMADZU | MH-200S ose ekuivalent |  | 21-Spitali I Urgjencë Pranimi | 21 - 84 - Shërbimi I Imazherisë | 1 |
| 280 | 19974 | OrtoVoltazh | APARATI I ORTOVOLTAZHIT | PANTAK | DXT 300 Therapax, ose ekuivalent | 0113-7151 | 18 - Spitali Onkologjik | 18 - 70 - Shërbimi Onkologjik | 1 |
| 281 | 21558 | Gama Kamera e Tiroides | Gama Kamera e Tiroides | Mediso | Nucline TH-33 ose ekuivalent | TH-108196-33 | 3 - Spitali Patologjik ( 6 - kateshi) | 3 - 91 - Mjekesia Nukleare | 1 |

**Shënime:**

* + Autoriteti kontraktor ka të drejtën të heqë pajisje të caktuara nga regjimi i mirëmbajtjes dhe kjo gjë do pranohet nga operatori ekonomik pa kushte.

**Në tabelën përfundimtare, nr. rendor që janë me shenjën asterisk (\*\*) dhe (\*\*\*) kanë shpjegimet e mëposhtme:**

* + \*\*Si rrjedhoje e aplikimit te projektit te PPP në laboratoret mjekësore të Republikes së Shqipërisë, kontrata e shërbimit mund të mbyllet e pa realizuar plotësisht për një ose të gjitha paisjet laboratorike.
  + \*\*\*Efektet e fillimit të kontratës për pajisjet që janë nën kontrata mirëmbajtjeje aplikohen në datën e mbarimit të tyre.

*\*\*\*Për shkak të kontratave ekzistuese të mirëmbajtjes, për pajisjen me nr. inventari 21197 dhe 21854 të renditura në tabelë me nr. rendor 265 dhe 266, në rastin kur ka përfunduar procedura e prokurimit dhe është shpallur fituesi, efektet e fillimit te kontrates nuk mund të fillojnë përpara datës 31.08.2020.*

*\*\*\*Për shkak të kontratave ekzistuese të mirëmbajtjes, për pajisjen me nr. inventari 20705, 20250, 21734 të renditura në tabelë me nr. rendor 262, 263 dhe 264, në rastin kur ka përfunduar procedura e prokurimit dhe është shpallur fituesi, efektet e fillimit te kontrates nuk mund të fillojnë përpara datës 12.04.2020.*

### Shërbimi që kërkohet:

**Organizimi strukturor dhe mjetet e nevojshme për administrim të proceseve të mirëmbajtjes:**

* Operatori ofertues duhet te ketë një strukturë organizative për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore të standartizuar/kompatibël sipas/me specifikimeve të Direktives së Pajisjeve Mjekësore (MDD 93/42/EEC).
* Shoqëria e kontraktuar duhet të ketë staf teknik/inxhinierik të autorizuar nga prodhuesi dhe/ose të çertifikuar sipas Direktives së Pajisjeve Mjekësore MDD 93/42/EEC, dhe të mjaftueshëm, për të siguruar mirëmbajtje cilësore dhe të sigurtpër gjithë periudhën e mirëmbajtjes si dhe në mënyrë që të mbulojë defektet që mund të ndodhin në të njëjtën kohë. Vetëm ky stafdo të kryejë ndërhyrjet korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore.
* Operatori duhet të ketë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe kontakte të tjera për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (*telefon dhe email)*.
* Operatori duhet të ketë si mjet të domosdoshëm të punës së tij një sistem të menaxhimit të pajijseve mjekësore dhe mirëmbajtjes së tyre.Ky sistem menaxhimi duhet të ketë funksionalitietet e nevojshme si vijon:
  1. Të bëjë regjistrimin e të gjitha pajisjeve mjekësore sipas modelit të rregjistrimit miratuar nga MSHMS (*Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale*)
  2. Të menaxhojë, parashikojë e optimizojë planifikimin e mirëmbajtjes dhe inspektimit të pajisjeve mjekësore
  3. Të dokumentojë e arkivojë cdo ndërhyrje mirëmbajtjeje preventive, korrigjuese apo inspektuese të pajsijeve mjekësore
  4. Të administrojë e parashikojë nevojat dhe porositë për pjesë këmbimi apo aksesorë të nevojshëm për mirëmbajtjen preventive dhe korrigjuese
  5. Të mundësojë krijimin e raporteve me tregues kyç për Autoritetin Kontratktues në lidhje me mbarëvajtjen/ecurinë e pajisjeve mjekësore
  6. Të bëjë përllogaritje kostosh dhe raportime të tyre sipas nevojave të Autoritetit Kontraktues
  7. Të raportojë situatën në kohë reale dhe garantojë akses Autoritetit Kontraktues mbi gjendjen e pajisjeve, përdorimin, kostot, etj
  8. Të pasqyrojë dhe ndihmojë në planifikimn dhe rialokimin e pajsijeve mjekësore në shërbime të tjera

**Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore**

* Mirëmbajtja parandaluese apo preventive sipas udhëzimeve të prodhuesit nënkupton: Për pajisjet objekt i kontratës Operatori duhet të kryejë kontrollin e plotë dhe shërbimin e mirëmbajtjes siç e parashikon prodhuesi, për çdo pajisje dhe përbërësit e saj, nëpërmjet inxhinierëve të trajnuar duke ofruar inspektimin sistematik, testimin, matjet, rregullimin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara apo të konsumuara për përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve të identifikuara para se ato të ndodhin apo të zhvillohen në probleme të mëdha në mënyrë që të parandalohen dështimet dhe mosfunksionimi i pajisjeve.
* Operatori duhet të planifikojë mirëmbajtjen preventive së bashku me stafin e SIK (*Sektori i Inxhinerisë Klinike*) dhe përdoruesin. Mirëmbajtja preventive të kryhet sipas procedurave dhe intervaleve të përcaktuara nga prodhuesi.
* Në përfundim të çdo mirëmbajtje preventive të kryer, shoqëria e kontraktuar duhet të mbajë raport servisi për mirëmbajtjen preventive dhe kontrollin e secilës nga pikat e mësipërme. Raporti i servisit duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i SIK dhe Inxhinieri/Tekniku i shoqërisë i cili do të kryejë mirëmbajtjen.
* Operatori i kontraktuar duhet të paraqitet çdo muaj për të verifikuar funksionimin normal të pajisjes me anë të procesverbalit faktik të firmosur nga specialistët e SIK (*Sektori i Inxhinierisë Klinike*), përdoruesit dhe inxhinierët e firmës.
* Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përvec atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dheKontraktuesi është i detyruar të pranoje këto kërkesa pa kushte.

**Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore**

* Operatori duhet të kryejë një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore (MDD 93/42/EEC) ose prodhuesi, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar.
* Operatori duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
* Operatori duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
* Në përfundim të cdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë që kryen testin. Ky raport duhet ruajtur në sistemin e menaxhimit si pjesë e historisë së mirëmbajtjes së pajisjes.
* Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
* Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përvec atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dheKontraktuesi është i detyruar të pranoje këto kërkesa pa kushte.

**Mirëmbajtja korrigjuese e Pajisjeve mjekësore**

* Shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëm/egjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve të cilat janë të lidhura me pajisjen, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund te jene:printer, fisha, sondë, mansheta, pulsoksimetra, elektroda, ups, ngrohësa gjaku, svilupatrice larës filmash etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
* Shoqëria e kontraktuar duhet të paraqitet për të kontrolluar, verifikuar difektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve nga SIK për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.
* Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 24 orë, ose maksimumi 48 orë pas marrjes së njoftimit.
* Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, operatori duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të proçesverbalit për nevojën e pjesëve të këmbimit te firmosur nga specialisti i SIK, perdoruesi dhe inxhinieri i shoqerisë kontraktore
* Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar duhet të kryejë kalibrimet, mirëmbajtjen dhe verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
* Pas cdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorë, pajijsa duhet të jetë ne gjendje të plotë pune.
* Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një proçesverbal apo raport servisi që përshkruan detajimin e defektit/problemit, pjesët e vendosura në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i servisit duhet të firmoset nga personi përdorues i pajisjes dhe/ose shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, specialisti i SIK dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
* Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

**Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë**

* Pjesëte këmbimit duhet të jenë të reja, të papërdoruara dhe kompatibël me pajisjen.
* Të jenë origjinale ose nga prodhues të tjerë të çertifikuar.
* Të jenë të certifikuara me CE sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun Europian.
* Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij mauali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
* Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një) vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

Afatet e ekzekutimit:

**Shërbimi i mirëmbajtjes do të kryhet nga lidhja e kontratës me afat 48 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. AK do të lidhë kontratë sipas nevojave të saj, brenda marrëveshjes kuadër.**

**Shtojca 12**

**TERMAT E REFERENCËS**

**Objekti dhe qëllimi i shërbimeve:**

Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi, mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo difekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike, inspektimin e sigurisë elektrike të pajisjeve mjekësore si dhe furnizim dhe ndërrimin e pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve.

**Detyrat:**

Nevojat për organizimin funksional/strukturor të operatorit kontraktues dhe të shërbimit për mirëmbajtjen e plotë të pajisjeve janë të grupuara në disa kategori:

* Organizimi strukturor dhe mjetet e nevojshme për administrim të proceseve të mirëmbajtjes.
* Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore,
* Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore,
* Mirëmbajtja korrigjuese epajisjeve mjekësore
* Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë,

**Shpërndarja:**

* Në godinat e QSUT “Nënë Tereza” Tiranë, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelën përfundimtare.

**Vendi i kryerjes së shërbimeve:**

* Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë

**Shtojca 13**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR[[4]](#footnote-5)**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

**< Emri >**

**Shtojca 14**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor*]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

[Data\_\_\_\_\_\_\_\_]

Për: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(me numra dhe fjalë)*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(me numra dhe fjalë)*

Etj.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[\_\_*\_\_\_*]*është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

**Shtojca 15**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër*]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

*[Data]*

Për: *[Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(me numra dhe fjalë)*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(me numra dhe fjalë)*

Etj.\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/* Pikët totale të marra \_\_\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*Pikët totale të marra *\_\_*\_\_

*(me numra dhe fjalë)*

Etj.\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]*, brenda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

**Shtojca 16**

### KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES

### Shërbimet – Procedura e Hapur

**Neni 1 Qëllimi**

* 1. Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të prokuruara me anë të procedurës së hapur.
  2. Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
  3. Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
  4. KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

**Neni 2 Përkufizime**

* 1. “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
  2. “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
  3. “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
  4. “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
  5. “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.
  6. “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
  7. “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
  8. “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

**Neni 3 Hartimi i Kontratës**

* 1. Shpallja e fituesit do të sherbejë per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
  2. Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

**Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

* 1. Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.
  2. Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
  3. Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 5 Informacioni Konfidencial**

* 1. Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
  2. Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

**Neni 6 Prona Intelektuale**

* 1. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
  2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
  3. Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
  4. Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

**Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit**

* 1. Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne përgjithsi.
  2. Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
  3. Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
  4. Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

**Neni 8 Detyrimet e Ve**ç**anta të Kontraktuesit**

* 1. Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
  2. Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
  3. Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

**Neni 9 Specifikime dhe Skicime**

* 1. Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.
  2. Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket nxitjes së konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

**Neni 10 Lejet dhe Liçensat**

* 1. Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

**Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

* 1. Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e Kontraktuesit.
  2. Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
  3. Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.
  4. Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

**Neni 12 Vendndodhja**

* 1. Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.
  2. Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne mënyrë të paarsyeshme.

**Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

* 1. Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
  2. Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

**Neni 14 Çmimi i Kontratës**

* 1. Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 15 Afatet e Pages**ë**s**

* 1. Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç specifikohet në kontratë.
  2. Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
  3. Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
  4. Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
  5. Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

**Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

**Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

* 1. Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës..

**Neni 18 Forca Madhore**

* 1. Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
  2. Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
  3. Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

**Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

* 1. Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
  2. Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
  3. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
  4. Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
  5. Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

**Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

* 1. Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
     + - 1. Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
         2. Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..
         3. Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

**Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet**

* 1. Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
  2. Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
  3. Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

**Neni 22 Ndryshimi i Porosisë**

* 1. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

**Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim**

* 1. Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

1. Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
2. Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
   1. Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

**Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

* 1. Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
  2. Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

**Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

* 1. Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.
  2. Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
  3. Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 26 Nënkontrata**

* 1. Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
  2. Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësine e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
  3. Cdo nenkontraktor duhet të kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
  4. Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje.
  5. Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

**Neni 27 Transferimi i t**ë **Drejtave**

* 1. Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

**Neni 28 Sigurimi i Kontrates**

* 1. Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
  2. Shuma e sigurimit të kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
  3. Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

**Neni 29 Baza Ligjore**

* 1. Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

* 1. Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
  2. Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 31 Përfaqësimi i Palëve**

* 1. Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
  2. Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqsuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
  3. Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit.

**Neni 32 Lajmërimet**

* 1. Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
  2. Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 33 Llogaritja e Afateve**

* 1. Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

**Shtojca 17**

[ *Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

**KUSHTET E VEÇANTA**

### Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës.

**Neni 1 Përkufizime**

* 1. Autoriteti Kontraktor është
  2. Kontraktuesi është

**Neni 2 Sigurimi i kontratës**

* 1. Sigurimi i kontratës në shumën prej *(10% të vlerës së ofertës)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
  2. Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

**Neni 3 Fillimi i Kontratës**

* 1. Zbatimi i kontratës duhet të filloje më \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

**Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve**

* 1. Shërbimet do të kryhen në:

**Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor**

* 1. Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

**Neni 6 Kërkesat e Raportimit**

* 1. Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm:

**Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

* 1. Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:

**Neni 8 Kushtet e Pagesës**

* 1. Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm:

* 1. Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
  2. Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 9 Pagesa Paraprake**

* 1. Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
  2. Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit te kontrates.
  3. Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:

**Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës**

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**Shtojca 18**

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR**

1. **Autoriteti Kontraktor**

**I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa në Internet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

|  |  |
| --- | --- |
| Institucion Qëndror | Institucion i Pavarur |
| **** | **** |
| Njesite e Qeverisjes Vendore | Tjetër |
| **** | **** |

**Seksioni 2Objekti i Kontratës**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konkurs Projektimi | Shërbime Konsulence | Shërbime të tjera |
| **** | **** | **** |

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër**

**Me 1 Operator Ekonomik **

**Me disa operatorë ekonomikë **

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

1 Fondi limit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. 5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**    
Kohëzgjatja në **muaj  ose ditë **

ose

duke filluar nga **//** me përfundim në **//**

**2.6 Ndarja në LOTE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

*Nëse Po,* numri i LOTEVE*:*****

**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):****

ose: nga**** në****

**2.8 Kontrate me nenkontraktim:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**Seksioni 3 Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E hapur |  |  |  |
| **** |  |  |  |

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**    
A) **çmimi më i ulët**

*ose*

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme **

lidhur me rëndësinë: Çmimi ** pikë**

etj. ** pikë**

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

**Numri i ofertave të rregullta:**

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërise së Informacionit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Po | **** | Jo | **** |

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data e Kontratës //**

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e Internetit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.2.1 **Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës** *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlera | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(pa TVSH)* | Monedha | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| Vlera | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(me TVSH)* | Monedha | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

**4.3.1** Vlera totale **e nenkontraktimit : \_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlera | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(pa TVSH)* | Monedha | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| Vlera | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(me TVSH)* | Monedha | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **//**

**Shtojca 19**

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5. Fondi limit** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës** *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Vlera | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *(me TVSH)* | Monedha | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | |  |  |  |  |   Vlera e nenkontraktimit\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*me Tvsh* Monedha |  |  |  |

**7. Data e lidhjes së kontratës\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**8. Emri dhe adresa e kontraktorit/ nenkontratorit**

Emri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. NIPT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Shtojca 20**

[*Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve*]

[ *Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik*]

**FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS**

[Data \_\_\_\_\_\_\_\_

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Ne Emer te: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës ]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet):* Buletini i Njoftimeve Publike *[Data] [Numri]*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] t’i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [*emri i ofertuesit të përcaktuar fitues*] ka derdhur një depozitë pranë [*emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve*] në një shumë prej [*monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra*] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [*emri i autoritetit kontraktor*]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [*emri i autoritetit kontraktor*] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin e plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 21**

# FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

## Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

## Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërish).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) | | | | | | | | |
| Adresa | | | | | | | |  |
| Qyteti |  | Shteti | | | |  | Kodi Postar/Kodi Zip | |
| Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës) | | |  | Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës) | | | | |
| E‑mail | | | | | | | | |
| Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni) | | | | | | | | |
| Firma e zyrtarit të autorizuar | | |  | | Data (viti/muaji/dita) | | | |
| Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës) | | |  | | Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës) | | | |

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë* ***llojin e procedurës së përdorur*** *për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

|  |
| --- |
|  |

### 2. Autoriteti Kontraktor

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

|  |
| --- |
|  |

### 3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

|  |
| --- |
|  |

### 4. Objekti i Kontratës

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

|  |
| --- |
|  |

### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

|  |
| --- |
| Data (viti/muaji/dita) |

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

|  |
| --- |
| Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet |

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

|  |
| --- |
|  |

### 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

## 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht* ***çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj .*** *Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

|  |
| --- |
|  |

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit**

**Shtojca 22**

# DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( ku te gjitha kushtet janË tË pËrcaktuara)

**PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër)

**Nr \_\_**

**DATA:**

Kjo kontratë lidhet [*data*], midis [*emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor*] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [*emri dhe adresa e Kontraktuesit*] të përfaqësuar nga [*përfaqësuesi*], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [*data*] bie dakord të furnizoje mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

* + - Këtë kontrate
    - Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
    - Specifikimet Teknike
    - Formulari i çmimit të ofertës
* Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjënga këto sasi për disa artikuj.

1.5 **Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

**Nënshkrimet dhe Datat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Për Kontraktuesin** | | **Për Autoritetin Kontraktues** | |
| **Emri:** |  | **Emri:** |  |
| Pozita: |  | Pozita: |  |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: |  | Data: |  |
| **Vula:** |  | **Vula:** |  |

**Shtojca 23**

# DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

# ( ku JO tË gjitha kushtet janË tË pËrcaktuara)

**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

**Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin:** < vendosni titullin >me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

**Neni 1 Objekti**

* 1. Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.
  2. Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.
  3. Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

**Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

* 1. Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

**Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

* 1. Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

**Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nënshkrimet dhe datat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Për Kontraktuesin** | | **Për Autoritetin Kontraktues** | |
| **Emri :** |  | **Emri:** |  |
| Pozita: |  | Pozita: |  |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: |  | Data: |  |
| **Vula:** |  | **Vula:** |  |

**Shtojca 24**

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE  ANULIMIT**

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel/Fax                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faqja në Internet         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.**    **Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.**      **Numri i Referencës: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Objekti  i kontratës \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Fondi limit**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.**      **Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:   **a)**  ;

**b)   ;**

**c)    ;**

**ç)   ;**

**d)   ;**

**dh)  ;**

**Etj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6.  Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi

1. |  |  |
   | --- | --- |
   | Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi. |  |

   [↑](#footnote-ref-2)
2. Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar [↑](#footnote-ref-3)
3. Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore [↑](#footnote-ref-5)